Ниже приведены примерные цены на КРУ NORMAFIX на примере NORMAFIX 24:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Тип | Наименование | Цена за ед., евро без НДС |
|  | 1 | Normafix 24 | Ячейка DC - Отходящая линия (с силовым выключателем и разъединителем), 630А | 36 225,00 |
|  | 2 | Normafix 24 | Ячейка DC-1250 - Ввод/секционный выключатель (с силовым выключателем и разъединителем), 1250А | 43 650,00 |
|  | 3 | Normafix 24 | Ячейка СD - Ячейка ЗН (прямого ввода) | 15 750,00 |
|  | 4 | Normafix 24 | Ячейка ТT – Трансформатор напряжения (ТН) | 28 125,00 |
|  | 5 | Normafix 24 | Ячейка SC - Секционный разъединитель | 16 875,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечания | |  |  |
| \*\* | ячейки с выключателем оснащены МФУ TPU L 450 | | |  |
| \*\*\* | все ячейки оснащены  • дуговой защитой,  • устройством определения высокого напряжения на кабеле с релейным выходом ИВА -2 | | |  |

**Для получения цен на другие варианты компоновки и исполнения, класс напряжения**

**просим обращаться по электронному адресу** [andrey.izbudushchih@elekompro.ru](mailto:andrey.izbudushchih@elekompro.ru)

Будем рады ответить на Ваши вопросы!